产品概述
小盲区超声波物/液位仪是我司专为小盲区、高精度的工况测控研制的。是国内首创盲区小于0.06m,精度可达±1mm的超声波测距产品。外壳采用ABS工程塑料防水外壳，探头部分为PP或不锈钢，壳体小巧且相当坚固；透明的主机盖设计，方便观察显示。电路主板采用优质贴片元器件，贴片式键盘，使产品性能更稳定工作更可靠。
应用领域
☆ 电力、矿山
灰浆池、煤浆池、黄油储罐、堆料场及部分移动设备控制等
☆ 食品工业
酒厂、粮仓、食品材料装盛槽罐等
☆控制系统配套使用
性能指标
最大量程：0～1M
盲 区：<0.06 M
发射角: 9°
最小显示分辨率：1MM
最大误差：小于±1.5MM
工作频率：40KHz～430.0KHz（因型号规格而不同）
温度补偿：自动温度补偿
显示: 四位八段LED数码管(可选LCD显示)
现场设置: 通过本机按键完成
标定:出厂标定,可现场校准